АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636900, Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 156

тел./факс: 8 (38236) 2-19-25, 2-15-42, e-mail: tegsp@tomsk.gov.ru, сайт: tegsp.tomsk.ru

5.10.2021                                                                                                                            № 127

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

Тегульдетского сельского поселения к работе в зимних условиях 2021-2022 годов.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ (ред. от20.03.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Тегульдетского сельского поселения к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. согласно приложению №2, №3, №4, №5, №6

2.Утвердить состав комиссии Администрации Тегульдетского сельского поселения для организации контроля за ходом подготовки объектов к работе в зимних условиях согласно приложению № 1.

3. Директору МУП «Прогресс» Д.В. Айнакову объекты ЖКХ укомплектовать необходимыми материалами.

4.Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений заключить договора с подрядными организациями на конкурсной основе и обеспечить целевое использование бюджетных средств.

5.Подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в зимних условиях завершить к 22 августа 2021 г.

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном бюллетене Совета и Администрации Тегульдетского сельского поселения и разместить на официальном сайте МО «Тегульдетское сельское поселение» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

7..  Контроль за    исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тегульдетского сельского поселения Скоблина Ю. В.

Глава Администрации

Тегульдетского сельского поселения                                                                          В. С. Житник

Исп. Бондаренко ИЮ

тел. 21184

Приложение №1

Состав

комиссии по организации контроля за ходом подготовки объектов

Тегульдетского сельского поселения к отопительному сезону 2021-2022 г.г.

1.Скоблин Ю. В.                         заместитель Главы Администрации

Тегульдетского сельского поселения

председатель комиссии

2.Бондаренко И.Ю.                   гл. специалист по ЖКХ, строительству и

благоустройству

Администрации Тегульдетского сельского

поселения.  заместитель председателя

Члены комиссии:

3.Потапов К.В.                           главный специалист по строительству и

ЖКХ Администрации Тегульдетского

района (по согласованию)

4.Айнаков Д.В.                           директор МУП «Прогресс»

5. Козлов В.В.                            депутат Совета Тегульдетского сельского

поселения

Приложение №2

Сводный финансовый план

подготовки к работе в зимний период 2021-2022 годов отраслей

жилищно-коммунального хозяйства по Тегульдетскому сельскому поселению

| Наименование отраслей ЖКХ | Планируемый объем ремонтных работ (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет |  | Бюджет МО |  |  | Средства предприятий ЖКХ (тыс, руб.) | Иные привлечённые и заёмные средства (тыс. руб.) | Всего источников финанси рования (тыс. руб.) | Дефицит-финансовых средств (тыс. руб.) |
|  |  | Капитальные вложения | Целевые программы | Всего | Капитальные вложения | Целевые программы |  |  |  |  |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство. | 1326,998 | 1326,998 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Водопроводно- канализационное хозяйство. | 949,7 | 949,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 . Электрическое, хозяйство | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |  |
| 4. Жилой фонд | 67 | - | - | 67 | - | - | - - |  | - |  |
| ИТОГО: | 2543,69 | 2276,69 | - | 267 | - | - |  | - | - |  |

ПЛАН                                                                                                  Приложение № 3

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период

2021-2022г.

По Тегульдетскому сельскому поселению

1.Теплоснабжение

Капитальный ремонт и реконструкция теплотрасс

| Участок ремонта, адрес | принадлежность | Длина в 2-х трубном исполнении, км | Состав ремонта (замена труб, восстан.изоляции, реконструкция) | Наличие ПСД ( есть, нет) | Стоимость) тысяч Руб. | Источники финансирования в том числе |  |  |  |  |  | Дефицит Фин. средств тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предпр. | Иные источники | Всего тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| от ул. Южной ТК 20 до здания РОО ТК 34 | муниц | 83,36 | замена утепления, изоляции | есть | 1326,998 |  | 1326,988 |  |  |  |  |  |

2.Водоснабжение

| Участок ремонта, адрес | принадлежность | Длина в 2-х трубном исполнении, км | Состав ремонта (замена труб, восстан, изоляции, реконструкция) | Наличие ПСД ( есть, нет) | Стоимость) тысяч Руб. | Источники финансирования в том числе |  |  |  |  |  | Дефицит Фин средств тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предпр. | Иные источники | Всего тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| От скв. Гнездилова 2а до в/н башни ул. Новая | муниц | 410 м п | замена труб | есть | 949,7 |  | 949,7 |  |  |  |  |  |

3.Жилищный фонд

| Участок ремонта, адрес | принадлежность | Объем | Состав ремонта | Наличие ПСД ( есть, нет) | Стоимость) тысяч Руб. | Источники финансирования в том числе |  |  |  |  |  | Дефицит инн средств тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предпр. | Иные источники | Всего тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Тегульдет ул. Школьная 7а кв 1 | Муниципальная |  | Капитальный системы отопления | нет | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  |
| с.Тегульдет ул. Молодежная | Муниципальная |  | Капитальный ремонт перекрытия | нет | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

основных объектов ЖКХ на 01.01.2021 года по Тегульдетскому

сельскому поселению

| Объекты ЖКХ | Един. Измер. | Всего по поселению | В муниц. собств. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельные всего: | Шт. | 12 | 7 |
| установленная мощность | Гкал/час | 12,5 | 5,9 |
| в том числе на: |  |  |  |
| угле/уст.мощн. | шт/ Гкал/час | 1/5.2 | 1/5.2 |
| жидком топливе/уст.мощн. | шт/ Гкал/час |  |  |
| газе/ уст.мощн. | шт/ Гкал/час |  |  |
| электроэнергии/ уст.мощн. | шт/ Гкал/час |  |  |
| дровах/ уст.мощн. | шт/ Гкал/час | 11/7.30 | 5/0.7 |
| 2.Котлы всего: | шт. | 22 | 9 |
| в том числе на: |  |  |  |
| угле. | шт. | 3 | 3 |
| жидком топливе | шт. |  |  |
| газе | шт. |  |  |
| электроэнергии | шт |  |  |
| дровах | шт. | 17 | 4 |
| 3.Центральные тепловые пункты | шт. |  |  |
| 4.Трансформаторные подстанции | шт. |  |  |
| 5.Тепловые сети в 2-х труб.исполнении | км. | 4.2 | 4.2 |
| 6.Электросети всего: | км. | 67.4 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| ВЛЭП -0,4 Кв | км. | 36.7 |  |
| -6,0 Кв | км. |  |  |
| -10 Кв | км. | 36.7 |  |
| -35 Кв | км. |  |  |
| КЛЭП -0,4 Кв | км. |  |  |
| -6,0 Кв | км. |  |  |
| -10 Кв | км. |  |  |
| -35 Кв | км. |  |  |
| 7 Водопроводные очистные сооружения (пообъектно) Производительность | шт. м3/сутки. |  |  |
| 8.Водозаборные скважины производительность | м3/сутки | 6 | 5 |
| суточная производ. | м3 | 140 | 130 |
| 9.Водонапорные башни. | шт. | 5 | 4 |
| 10.Водопроводные сети всего: | км. | 4.1 | 4.1 |
| в том числе: |  |  |  |
| стальных труб | км. | 1.8 | 1.8 |
| чугунных труб | км. | 0.86 | 0.86 |
| пластмассовых труб | км. | 1.44 | 1.44 |
| 11Канализационные очистные сооружения | шт. | нет | нет |
| 12.Канализационные сети. | км. | нет | нет |
| 13.КНС | шт. | нет | нет |
|  | . |  |  |
| 14.Жилищный фонд. | шт. | 2070 |  |
| общая площадь | т.м2 | 100.7 |  |
| в т.ч: муниципальный общая площадь | шт. т.м2 |  | 100 4.05 |
| . частный общая площадь | шт. т.м2 | 1888 93.5 |  |
| ведомственный общая площадь | шт. т.м2 | 10 0.7 |  |
| 15.Спецавтотранспорт | шт. | 4 | 2 |

Приложение № 5

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период

2021-2022г.г.

по Тегульдетскому сельскому поселению

2. Электроснабжение

2.1. Капитальный ремонт электросетей   нет

| Населённый пункт, адрес | Принадлеж- ность | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | Замена, ремонт ТП 10/0.4 Ква |  | Состав ремонта (замена опор, провода, реконстр. транс.подстанций) | Мощность, тип оборудования провода, кабеля | Сроки исполнения | Наличие ПСД (есть, нет) | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛЭП |  |  |  | КЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,4 Кв км | 6.0 Кв км | 10 Кв км | 35 Кв км | 0,4 Кв км | 6.0 Кв км | 10 Кв км | 35 Кв км | шт | Ква |  |  |  |  | СМР т.руб. | В т.ч. МТР т.руб. |
|  | В.ЭС | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

Форма №3.1

Перечень

источников теплоснабжения (котельные) всех видов собственности МО Тегульдетское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021 г

| Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  | Объекты теплоснабжения (котельные) |  | Принадлежность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт / Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства* | Наличие резервного электроснабжения** | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)*** |  |  | Муни- ципальные |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  | Ведомственные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. прошедших инвентаризацию | Всего | в т.ч. сельских администраций | Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | в т.ч. отпускающие тепло населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| с.Тегульдет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Котельная «Ромашка» ул. Гнездилова 2а | 1990 | 6.0 5.2 | 5.01 4.31 | 3шт «КВВ-ТШП» | уголь | ___ | есть |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Котельная «Больничная» ул. Ленина 35а | 1990 | 0.87 0.75 | 0.58 0.5 | 2шт КВВ-05 | дрова | ___ | есть | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Котельная «РТП» ул. Маяковского 48а | 1978 | 1.39 1.2 | 1.39 1.2 | 1 шт кв 300 | дрова | ___ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Котельная районной администрации ул.Ленина 97 | 2004 | 0.02 0.017 | 0.01 0.008 | 1шт КВ-500 | дрова | ___ |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Котельнря «Типографии» ул. Ленина 156 | 1988 | 0.23 0.2 | 0.23 02 | 1шт КВ-300 | дрова | ___ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.Котельная ДРСУул. Пушкина 34 | 1970 | 1.86 1.6 | 1.86 1.6 | 2шт Е 1/9 | дрова | ___ | есть | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7.Котельная «Леспромхоаз Тегульдетский ул. Маяковского 23 | 1978 | 0.93 0.8 | 0.93 0.8 | 2шт НР-18 | дрова | ___ | есть | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8.Котельная «Мехлесхоза» ул. Парковая 62 | 1978 | 0.93 0.8 | 0.93 0.8 | 2шт НР-18 | дрова | ___ |  | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9.Котельная Тегульдетского Лесничества» ул. Маяковского 45 | 1984 | 0.93 0.8 | 0.93 0.8 | 2шт НР-18 | дрова | ___ |  | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Четь-Конторка 10.Котельная Школы ул. Садовая 2.стр 3 | 1994 | 0.023 0.15 | 0.0230.15 | 1шт КВЖТ-0.08 | дрова | ___ |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покровский Яр 11.Котельная Школы ул. Лесная 3. стр.1 | 1986 | 0.023 0.15 | 0.023 0.15 | 1шт КВЖТ-0.08 | дрова | ___ |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 14.1 12.4 | 12.8 11.5 | 21 |  |  |  |  | 12 | 12 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 5 | - |

Приложение № 6

Перечень

ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду МО Тегульдетское сельское поселение по состоянию на 01.04.2021 г

| Наименование ресурсоснабжающих организации |
| --- |
|  | Источники теплоснабжения |  |  |  | Потребители тепловой энергии, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование источника теплоснабжения | Адрес размещения | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт / Гкал/час | Общая протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей | Муни- ципальные |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  | Ведомственные |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. сельских администраций | Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | в т.ч. отпускающие тепло населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ё5 | 16 |
| с.Тегульдет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Прогресс» | 1.Котельная «Ромашка | ул. Гнездилова 2а | 6.0 5.2 | 5.01 4.31 | 4200м. | 1 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| МУП «Прогресс» | 2.Котельная «Больничная» | ул. Ленина 35а | 0.87 0.75 | 0.58 0.5 |  | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Прогресс» | 3.Котельная «РТП» | Маяковского 48а | 1.39 1.2 | 1.39 1.2 |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Прогресс» | 4.Котельная районной администрации | ул.Ленина 97 | 0.02 0.017 | 0.01 0.008 |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| МУП «Прогресс» | .5 Котельнря «Типографии» ул. Ленина156 | ул. Ленина156 | 0.23 0.2 | 0.23 02 |  | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Прогресс» | 6 Четь-Конторка Котельная Школы | Садовая 2 стр3 | 0.023 0.15 | 0.023 0.15 |  | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| МУП «Прогресс» | 7 Покровский Яр Котельная Школы ул | ул. Лесная 3. стр.1 | 0.023 0.15 | 0.023 0.15 |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | итого |  | 8.55 7.66 | 7.26 6.5 |  | 7 | 7 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3 | - | - |

Форма № 4

П Л А Н

потребности в топливно-энергетических ресурсах Тегульдетского сельского поселения

на отопительный период

2021-2022 г.г.

| Объекты энергетики ЖКХ и соц сферы муниципального образования | Топливно-энергетические ресурсы (тонн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически использовано в отопительном сезоне 2020-2021 г.г. |  |  |  |  | Планируемый объём на отопительный сезон 2021-2022 г.г. |  |  |  |  |
|  | уголь | нефть | газ | дрова | дизтопливо | уголь | нефть | газ | дрова | дизтопливо |
| МУП «Прогресс» | 2168 |  |  | 3615 |  | 2000 |  |  | 4900 |  |
| Итого | 2168 |  |  | 3615 |  | 2000 |  |  | 4900 |  |